Министерство здравоохранения Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

"ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМЕНИ Г.С. МАКАРОВА"

(КГБПОУ ХГМК)

И.Е. Мережко

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

МДК.03.01 Бактериология

Методическая разработка лекционного занятия

Cпециальность 31.02.03 Лабораторная диагностика

Хабаровск 2026

| РАССМОТРЕНО ЦМК «Специальных дисциплин» Протокол № 5 «10» февраля 2026г. Председатель ЦМК ___________ И.Е. Мережко | СОГЛАСОВАНО Начальник НМО ___________ И.В. Зайко «_____»__________2026г. |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНО УМС Протокол № 3 «05» марта2026г. Председатель УМС _____________Г.В. Мельникова |  |
| --- | --- |

Методическая разработка лекционного занятия по теме «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам» по МДК.03.01 Бактериология

разработана в соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лабораторная диагностика».

Методическая разработка лекционного занятия адресована преподавателям /составитель И.Е. Мережко, преподаватель высшей квалификационной категории, КГБПОУ ХГМК Хабаровск, 2026– 39с.

Рецензент: Геращенко Н.В. – преподаватель инфекционных болезней КГБПОУ ХГМК имени Г.С. Макарова

© КГБ ПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г.С. Макарова», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ | 5 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИЛОЖЕНИЕ Б | 11 12 36 |
| СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 39 |

ВВЕДЕНИЕ

Методическая разработка составлена в соответствии с тематикой рабочей программы МДК.03.01 Бактериология и включает в себя семинарское занятие по теме «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам». Описание лекционного  занятия составлено в форме поурочного плана проведения занятия: во вводной части указаны тип и вид занятия; цели занятия, методы обучения, внутридисциплинарные и междисциплинарные связи, список рекомендуемой литературы для студентов; в основной части описывается ход учебного занятия. В качестве приложения к лекционному  занятию  приведены контрольные тестовые задания по трем разделам темы с эталонами ответов.

Использование методической разработки – это возможность для каждого преподавателя сравнить свой подход в преподавании данного профессионального модуля с опытом другого преподавателя.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Тема: Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

Вид занятия: лекционное  занятие

Учебная дисциплина: МДК 03.01 Бактериология

Специальность: 31.02.03 Лабораторная диагностика

Цели занятия:

Формировать у студентов общие и профессиональные компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями:

ПК 3.1. Выполнять процедуры преаналитического (лабораторного) этапа микробиологических исследований первой и второй категории сложности.

ПК 3.2. Выполнять процедуры аналитического этапа микробиологических исследований первой и второй категории сложности.

ПК 3.3. Выполнять процедуры постаналитического этапа микробиологических исследований первой и второй категории сложности.

Задачи занятия:

- обеспечить формирование знаний по данной теме

- обеспечить усвоение студентами принципов  химиотерапии, классификацию антибиотиков, побочное действие антибактериальных средств, ограничение развития устойчивости к противобактериальным препаратам, классификацию методов определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

- способствовать развитию у студентов познавательного интереса к изучаемой дисциплине

- воспитывать у студентов ответственное отношение к вопросам самообразования, профессионального и личностного развития

Время проведения занятия: 90 минут

Место проведения занятия:  КГБПОУ ХГМК, учебная аудитория

Междисциплинарные связи:

С дисциплинами:

- Основы патологии

- Основы латинского языка с медицинской терминологией

Внутридисциплинарные связи:

С темами:

- Классификация  и морфология микроорганизмов

- Физиология и биохимия микроорганизмов

- Учение об инфекционном процессе

Средства обучения:

- Учебник и учебные пособия.

- Конспект лекции.

- Презентация.

Средства контроля:

1. Тестовые задания для контроля уровня усвоения лекционного материала

Методы и формы проведения занятия:

| Методы | Формы реализации метода |
| --- | --- |
| 1. Репродуктивный: 1.1.иллюстративный метод; 1.2.объяснительно-иллюстративный. | Беседа; иллюстрация. |

В результате изучения темы обучающийся

должен знать:

- Классификацию антибиотиков

- Противогрибковые препараты

- Побочное действие антибактериальных средств

- Ограничение развития устойчивости к

противобактериальным препаратам

- Методы определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

- 11 правил как принимать антибиотики

Уровень освоения учебного материала: 1, 2

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).

Ход занятия

| № п/п | Название этапа занятия | Описание этапа (действия преподавателя, студентов) | Методичес кое обеспечение | Цель | Время (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организацион ный момент | Преподаватель обращает внимание на внешний вид студентов, санитарное состояние учебного кабинета, отмечает отсутствующих. | Учебный журнал | Мобилизовать внимание студентов, создать рабочую атмосферу. Формировать ОК 1. | 2 мин. |
| 2. | Вводная часть | Преподаватель называет тему и цели лекции, дает мотивацию, объясняет актуальность данной темы при изучении других медицинских дисциплин. | Рабочие тетради | Сформировать мотив и акти-визировать познаватель-ную деятель-ность студентов. Формировать ОК 1, ОК 3. | 2 мин. |
| 4. | Изложение лекцион ного материала | Преподаватель представляет план лекции и излагает студентам лекционный материал согласно пунктам плана, используя элементы беседы Студенты конспектируют материал, принимают участие в беседе, отвечают на вопросы преподавателя или задают вопросы преподавателю | Приложение А Конспект лекции | Углубить и систематизировать знания студентов по данной теме. Сформировать у студентов понятие об инфекционном процессе, его формах, механизмах передачи инфекции. Формировать ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК7; ПК 1.2; ПК 4.2 | 63 мин |
| 5. | Контроль знаний. | Преподаватель предлагает студентам тестовые задания. Студенты письменно выполняют задание, сверяют с эталоном ответов | Тестовые задания (приложе-ние Б). | Выявить степень усвоения материала. Формировать ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК7; ПК 1.2; ПК 4.2 | 10 мин. |
| 6. | Подведение итогов | Преподаватель: -Отмечает положительные и отрицательные стороны деятельности студентов, выясняет затруднения -Говорит об общем впечатлении от занятия, уровне обратной связи со студентами. Студенты обращают внимание на замечания преподавателя, участвуют в анализе работы. | Учебный журнал. | Стимулиро-вать интерес к учебе. Развивать мысли-тельную и познаватель-ную деятель-ность студентов. Развивать способность к анализу, сравнению. Воспитывать ответствен-ность, выдер-жанность. Формировать ОК1; ОК2; ОК3; ОК5; ОК7; ПК 1.2; ПК 4.2 | 3 мин. |
|  | Итого: |  |  |  | 90 мин |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  А

Тема. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

План лекции

- Принципы  химиотерапии

- Антибиотики

- Классификация антибиотиков

- Противогрибковые препараты

- Побочное действие антибактериальных средств

- Определение чувствительности микроорганизмов

к антибиотикам

- Ограничение развития устойчивости к

противобактериальным препаратам

- 11 правил как принимать антибиотики

- Принципы  химиотерапии.

Микробиологический принцип.

Антибиотики необходимо использовать только при наличии показаний. При возможности до назначения лечения необходимо:

-	взять материал от больного;

-	выделить чистую культуру микроорганизма и идентифицировать возбудителя;

-	определить чувствительность выделенной культуры микроорганизма к антимикробным препаратам.

Фармакологический принцип с обязательным учетом фармакокинетики препарата.

Успешное проведение антимикробной терапии у больных зависит от понимания фармакологии применяемых препаратов. Препарат для оптимальной терапии должен обладать следующими свойствами:

-	высокой активностью против возбудителя (предполагаемого или установленного);

-	вводиться таким способом, чтобы активные его формы достигали места локализации инфекции в концентрациях, превышающих минимально ингибирующую, в том числе и при внутриклеточной локализации возбудителя;

-	правильная дозировка препарата с соблюдением интервала между введениями;

-	минимальное количество побочных эффектов назначаемого препарата.

Клинический принцип.

Выбор препарата и длительность его применения зависят от формы, течения, стадии заболевания, состояния органов и систем макроорганизма.

Эпидемиологическийпринцип.

При широком использовании антибиотиков наблюдается распространение устойчивости к ним микроорганизмов в стационарах и формирование госпитальных штаммов, имеющих значительную эпидемиологическую опасность, отсюда при проведении антимикробной терапии необходимо учитывать уровень резистентности циркулирующих госпитальных штаммов.

Фармацевтический принцип.

Необходимо учитывать срок годности препарата, условия его хранения (могут образовываться токсичные продукты деградации).

- Антибиотики

Антибиотики – химиотерапевтические вещества природного (микробного, грибкового, животного, растительного и т.д.), полусинтетического или синтетического происхождения, которые в малых концентрациях вызывают торможение размножения и/или гибель чувствительных к ним микроорганизмов и опухолевых клеток во внутренней среде макроорганизма.

К антибиотикам предъявляют требования:

-	высокая избирательность (селективность) антимикробного эффекта в дозах, нетоксичных для макроорганизма;

-	сохранение антимикробного эффекта в жидкостях и тканях организма, низкий уровень инактивации белками сыворотки крови и тканевыми ферментами;

-	хорошее всасывание, распределение и выведение, обеспечивающие высокие терапевтические концентрации в макроорганизме, в течение достаточно длительного времени;

-	предупреждение развития эндотоксического шока при инфекциях, вызванных грам(-) микроорганизмами;

-	отсутствие или медленное развитие резистентности при их применении;

-	отсутствие или небольшой процент побочных эффектов;

-	должен быть длительный период полураспада (прием 1-2 раза в сутки);

-	низкая стоимость на курс терапии и высокая эффективность;

-	лекарственная форма должна быть удобной для практического использования в разных возрастных группах, при различной локализации процесса и стабильной при хранении.

На практике ни один из препаратов не отвечает всем требованиям.

- Классификация антибиотиков

Антибиотики классифицируют и характеризуют по их происхождению, химической структуре, механизму действия, спектру действия, частоте развития лекарственной устойчивости и др.

Основные группы антибактериальных препаратов

| № | Основные группы | Подгруппы или поколения |
| --- | --- | --- |
| I | b-лактамы: группа пенициллинов | 1-е поколение или природные пенициллины:бензилпенициллин, бициллины, феноксиметилпенициллин. 2-е поколение или полусинтетические пенициллиназоустойчивые антистафилококковые антибиотики: оксациллин. 3-е поколение или аминопенициллины, полусинтетические пенициллины широкого спектра действия: ампициллин и амоксициллин. 4-е поколение или карбоксипенициллины: карбенициллин. 5-е поколение или уреидо- и пиперазинопенициллины: азлоциллин, мезлоциллин, пиперациллин. 6-е поколение или амидинопенициллины: мециллинам. Комбинации пенициллинов и ингибиторов b-лактамаз (клавулановой кислоты, сульбактама, тазобактама). Наиболее эффективными считаются комбинации ампициллина с сульбактамом, амоксициллина с клавулановой кислотой |
| II | b-лактамы: группа цефалоспоринов | 1-е поколение:цефазолин, цефалоридин,цефалексин. 2-е поколение: цефуроксим, цефаклор. 3-е поколение: цефотаксим,цефтриаксон, цефтазидим. 4-е поколение: цефепим |
| III | Группа монобактамов | Азтреонам |
| IV | Группа карбапенемов | Имипенем, меропенем |
| V | Группа аминогликозидов | 1-е поколение: стрептомицин, канамицин. 2-е поколение: гентамицин 3-е поколение:тобрамицин,амикацин,нетилмицин. 4-е поколение: изепамицин |
| VI | Группа тетрациклинов | Природные тетрациклины:тетрациклин и окситетрациклин Полусинтетические тетрациклины:метациклин, доксициклин |
| VII | Группа макролидов | 1-ое поколение:эритромицин. 2-ое поколение или «новые» макролиды: азитромицин, кларитромицин,рокситромицин, мидекамицин. |
| VIII | Группа левомицетина (хлорамфеникола) | Представленахлорамфениколом. |
| IX | Группа линкозамидов | Представленалинкомицином и клиндамицином |
| X | Группа анзамицинов (рифампицинов) | Представленарифампицином и рифамицином |
| XI | Полимиксины | Полимиксины В и Е |
| XII | Бацитрацины | Бацитрацин |
| XIII | Гликопептиды | Ванкомицин |
| XIV | Хинолоны | I поколение (производные 8-оксихинолина): нитроксолин, налидиксовая кислота. II поколение - фторхинолоны:ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин |
| XV | Препараты «разных» групп | Фузидин, новобиоцин, фосфомицин и др. |
| XVI | Нитрофураны | Представлены фуразолидоном, фурагином и др. |
| XVII | Производные нитроимидазола | Представленыметронидазолом и тинидазолом |
| XVIII | Антимикобактериальные препараты | I ряда: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, стрептомицин. II ряда: этионамид, протионамид, циклосерин, амикацин, офлоксацин |
| XIX | Фитонцидные препараты | Наиболее известен хлорофиллипт |
| XX | Сульфаниламидные препараты | I. Препараты короткого действия: норсульфазол, этазол. II. Препараты средней длительности действия: сульфаметоксазол (входит в состав ко-тримоксазола). III. Препараты длительного действия: сульфамонометоксин,сульфадиметоксин |
| XXI | Ингибиторы дигидрофолатредуктазы | Триметоприм |

Классификация антибиотиков по спектру действия

| Бактерицидные препараты | Бактериостатические |
| --- | --- |
| - b-лактамы; - аминогликозиды; - хинолоны, включая фторхинолоны; - гликопептиды; - полимиксины; - полиены; - анзамицины; - бацитрацины; - фосфомицин; - триметоприм (медленное бактерицидное действие) | - макролиды (в зависимости от вида возбудителя и концентрации могут проявлять бактерицидный эффект); - тетрациклины; - линкозамиды; - хлорамфеникол (на пневмококк, менингококк и H. influenzae – бактерицидно); - сульфаниламиды; - фузидин (при увеличении дозы – бактерицидный эффект); - новобиоцин; - нитрофураны |

По происхождению различают антибиотики природные или естественные (получены из бактерий, грибов, животных, растений и т.п.), полусинтетические и синтетические.

По химической структуре – тетрациклиновые, b-лактамы, макролиды, аминогликозиды, полипептиды, актиномицины, стрептомицины, ациклические, гетероциклические и др.

По направленности ингибирующего действия различают противобактериальные, противогрибковые, противовирусные, противопротозойные и противоопухолевые антибиотики.

По спектру действия антибиотики делятся на следующие группы:

- узкого спектра, подавляющие грам(+)или грам(-) кокки;

- узкого спектра, подавляющие грам(-) бактерии;

- широкого спектра, подавляющие грам(+) и грам(-) кокки, бактерии, риккетсии, хламидии и др.

Классификация антибиотиков по механизму действия

| Механизм действия | Группы препаратов |  |
| --- | --- | --- |
| I. Ингибиторы синтеза клеточной стенки | b-лактамы (пенициллины, цефалоспорины, монобактамы, карбапенемы); гликопептиды; циклосерин; фосфомицин |  |
| II. Ингибиторы функций и структуры цитоплазматической мембраны | Полимиксины и бацитрацин Полиены |  |
| III. Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот: |  |  |
| ингибиторы матричных функций ДНК | Хлорохин и противоопухолевые АБ |  |
| ингибиторы РНК-полимеразы (транскрипции) | Анзамицины (рифампицин), актиномицин |  |
| ингибиторы ДНК-полимеразы (нарушение репликации ДНК) | Хинолоны (включая фторхинолоны – вызывают суперспирализацию ДНК), нитрофураны, новобиоцин |  |
| IV. Ингибиторы синтеза белка (нарушают сборку белка на рибосомах): |  |  |
| - нарушают последовательность аминокислот в пептидной цепочке (необратимо связываясь с 30S субъединицей рибосом) |  | Аминогликозиды и тетрациклины |
| - торможение синтеза белка в начале сборки пептидной цепи (связываются с 50S субъединицей рибосом) |  | Линкозамиды |
| - нарушение образования пептидных связей (блокируют пептидил-трансферазную реакцию связываясь с 50S субъединицей рибосом) |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |
| - нарушение транспорта аминокислот к рибосомам (ингибируют связывание аминоацил-т-РНК с рибосомами) |  | Тетрациклины |
| - нарушение наращивания пептидной цепи на рибосомах (связываются с 50S субъединицей рибосом) |  | Макролиды |
| - предотвращают связывание аминоацил-тРНК |  | Фузидин |
| V. Модификаторы энергетического метаболизма (антиметаболиты): |  |  |
| - ингибиторы синтеза фолиевой кислоты |  | Сульфаниламиды |
| - ингибиторы дигидрофолатредуктазы |  | Триметоприм |
| - антагонисты пиридоксина, антибактериальное действие за счет хелатирования металлов |  | Изониазид |

- Противогрибковые препараты

Для подавления роста и размножения патогенных грибов используют препараты различной химической структуры. На основании проведенных биохимических исследований противогрибковые препараты классифицируют в зависимости от механизма их действия.

Классификация противогрибковых препаратов

в зависимости от механизма действия

| Основные группы | Механизм действия | Основные представители |
| --- | --- | --- |
| Полиеновые макролиды | Связываются со стероидами клеточных мембран, это приводит к увеличению проходимости для калия и аминокислот, что нарушает метаболизм клеток гриба | Амфотерицин В, нистатин, леворин, |
| Ингибиторы синтеза эргостерола | Торможение синтеза эргостерола, который необходим для построения клеточных стенок грибов | Клотримазол, кетоконазол, миконазол |
| Триазоловые препараты | Угнетают метаболизм ланостерола, зависящий от цитохрома Р 450 | Флуконазол |
| Препараты, действующие на синтез нуклеиновых кислот и деление клетки гриба | Нарушают синтез клеточной стенки грибов, репликацию ДНК и белка | Гризеофульвин, флуцитозин, тербинафин. |

- Побочное действие антибактериальных средств

Побочные действия или побочные эффекты – это действия препарата, не предусмотренные при их применении, часто являются нежелательными, вредными для организма человека. Побочное действие лекарственных препаратов следует заподозрить при любых неожиданных отклонениях в клиническом течении заболевания (проявляются у 10-20% амбулаторных больных).

Классификация побочных реакций антимикробных препаратов:

При нарушении правил применения:

-	неправильная техника применения;

-	взаимодействие лекарств между собой или продуктами питания.

Изменение специфической реактивности организма:

-	лекарственная аллергия;

-	псевдоаллергические реакции;

-	фотосенсибилизация;

-	иммунодефицитные состояния.

Фармакодинамические:

-	нежелательное фармакологическое действие;

-	фармакологическое взаимодействие и несовместимость.

Стойкие модуляции обменных процессов:

-	лекарственная устойчивость;

-	лекарственная зависимость при применении антибиотиков может встречаться в виде синдрома отмены.

Токсическое (степень проявления зависит от механизма действия антибиотика и токсичности его метаболитов).

Канцерогенное действие (могут обладать сами препараты или их метаболиты).

Мутагенное действие (у беременных женщин тератогенное или эмбриотоксическое).

Инфекционной природы:

-	реакции бактериолиза и бактериального токсического шока;

-	иммуностимулирующее действие;

-	дисбактериоз – чаще при использовании химиопрепаратов широкого спектра действия;

-	суперинфекция – наиболее частые возбудители кандиды, S. aureus, энтерококки.

Наследственно детерминированные (встречаются редко, например, гемолиз при наследственном дефиците фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы).

Синдром отмены (наблюдается после отмены длительно применявшегося препарата).

Психогенные реакции и психофобии.

- Определение чувствительности микроорганизмов

к антибиотикам

Общие положения

Критерием чувствительности микробов к антибиотикам считают их концентрации в сыворотке крови и других биотопах макроорганизма после введения среднетерапевтических и высших доз препарата. Мерой чувствительности микробов является минимальная концентрация препарата (мкг или ед/мл), которая подавляет рост микробов на питательных средах в стандартных условиях постановки опыта.

Дляхарактеристики чистых культур и популяции бактерий часто используют следующие показатели:

- МИК (минимальная ингибирующая концентрация) или МПК (минимальная подавляющая концентрация) соответствует наибольшему разведению препарата, тормозящему рост исследуемой культуры в стандартных условиях опыта. Устанавливают посевом испытуемой культуры на плотные или жидкие среды, содержащие различные концентрации антимикробного препарата.

- МИК50 – к данной концентрации антибиотика чувствительно 50% исследуемых штаммов;

- МИК90 – к данной концентрации антибиотика чувствительно 90% исследуемых штаммов;

- МБК–минимальная бактерицидная концентрация; минимальная концентрация антимикробного препарата, вызывающего полную гибель бактерий в стандартных условиях опыта. Как и МИК, устанавливают посевом испытуемой культуры на плотные или жидкие среды, содержащие различные концентрации антимикробного препарата. Однако в дальнейшем из стерильных зон или прозрачных пробирок делают высев на среды без препарата. Появление роста указывает на статическое действие препарата в данной концентрации, отсутствие – на бактерицидное. Обычно МБК соответствует либо превышает величину МИК.

Адекватная концентрация антибиотиков должна быть достигнута в месте локализации инфекции. Концентрация антибиотиков в месте локализации инфекции должна равняться или превышать МИК для данного возбудителя.

По степени чувствительности к антибактериальным препаратам бактерии разделяются на чувствительные, умеренно чувствительные (промежуточные) и устойчивые (резистентные).

К чувствительным относят культуры, рост которых подавляется концентрациями препарата, создаваемыми в сыворотке крови больного в процессе назначения среднетерапевтических доз антибиотиков.

Умеренно чувствительные (умеренно-устойчивыми) считаются культуры, подавляемые концентрациями, которые могут быть достигнуты при введении максимальных (высших) доз препарата.

Устойчивые (резистентные) – рост которых не подавляется при введении даже максимально допустимых доз препарата, бактериостатический эффект может быть достигнут только in vitro при высоких концентрациях лекарственного препарата, являющихся токсичными для человека.

Антимикробная активность одного и того же антибиотика не всегда совпадает при испытании его в пробирочных опытах и при лечении больного, что вызвано активацией или инактивацией его в результате метаболических реакций макроорганизма, неадекватности условий, в которых проявляется действие антибиотика, и гетерогенностью микробных популяций по признаку устойчивости к антибиотикам.

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам основано на двух основных принципах:

1) диффузии препарата в агар из бумажных дисков, полосок или лунок (в настоящее время существуют две основные модификации диффузионного метода: дискодиффузионный и Е-тест);

2) серийных (стандартных) разведений в бульоне или в плотной питательной среде.

Диффузионные методы

Диффузионный метод основан на регистрации диаметра зоны ингибиции (задержки) роста исследуемого микроорганизма. Метод менее чувствителен и менее точен, чем метод стандартных разведений, но на практике применяется чаще из-за своей простоты. Следует помнить, что скорость диффузии в агаре любого препарата зависит от его структуры, молекулярной массы, наличия примесей, состава и рН среды.

Метод бумажных дисков (дискодиффузионный метод).

Метод наиболее прост и широко используется в клинической практике. Образование зоны ингибиции роста происходит в результате диффузии антибиотиков из носителя (диска) в питательную среду. В определенных пределах величина диаметра зоны ингибиции роста жестко связана с величиной МИК. Метод позволяет лишь косвенно судить о величине МИК. Основным результатом является отнесение микроорганизма к одной из категорий чувствительности.

Оценку результатов проводят по специальной таблице (обычно прилагается к набору дисков для определения чувствительности к антибиотикам) путем сопоставления диаметра зон задержки роста испытанной культуры с пограничными значениями диаметра зоны в таблице. Исследуемую культуру относят к одной из трех категорий: чувствительная, умеренно-чувствительная и устойчивая.

Описанный метод является полуколичественным. Для получения количественных результатов используют методы серийных разведений.

Е-тест (E-test или эпсилометрический метод).

Метод близок по технологии постановки к методу бумажных дисков. В качестве носителя используется узкая полоска полимера (0.5х6.0 см), пропитанная различными концентрациями антибиотиков (от минимальных до максимальных). Ингибиция роста микроорганизма вокруг полоски носителя происходит в зоне, где концентрация антибиотиков, диффундирующего из носителя, выше МИК. Концентрации антибиотиков нанесены на соответствующем отрезке поверхности носителя. Величину МИК учитывают в том месте, где граница зоны ингибиции роста вплотную подходит к носителю. Е-тест сочетает простоту постановки метода бумажных дисков и точность метода серийных разведений.

Методы серийных разведений

Позволяют количественно оценить чувствительность выделенного микроба к антибактериальным средствам и определить МИК препарата. Методы серийных разведений основаны на прямом определении величины МИК.

Для определения величины МИК заданные концентрации антибиотиков вносят в питательную среду, которую затем засевают культурой исследуемого микроорганизма. После инкубации оценивают наличие или отсутствие видимого роста.

В зависимости от характера используемой питательной среды различают метод серийных разведений в бульоне, метод серийных разведений в агаре.

Оценка результатов:

-	чувствительные культуры – их рост подавлен всеми тремя концентрациями (можно применять антибиотики в средней терапевтической дозе);

-	среднечувствительные (можно применять антибиотики только в увеличенной дозе) – рост подавляют вторая и третья концентрация антибиотиков;

-	умеренно-устойчивые подавляет только третья наиболее высокая концентрация (антибиотики применяют только местно);

-	устойчивые (антибиотики применять нельзя по тестам in vitro) - растут на всех трех концентрациях.

Ускоренные методы

Позволяют получить результат через 3-6 часов. При этом используют два основных принципа.

Первый принцип основан на ускоренном определении роста микроорганизмов по изменению окислительно-восстановительного потенциала (изменения рН определяют индикатором), продукции микроорганизмами биологически активных веществ (протеин А стафилококка, протеаз и др.). Чаще всего пользуются методом, основанным на изменении рН среды в процессе роста микроба в присутствии антибиотиков.

При использовании метода бумажных дисков или серийных разведений антибиотиков в агаре через 4-6 часов роста культуры поверхность чашки обрабатывают индикатором или вносят его в пробирки. В местах роста микроба среда окрашивается в красный цвет, при отсутствии роста микроба цвет среды не меняется. Учет и критерии оценки, как и при обычных методах.

На ускорении роста микроорганизмов с использованием специальных добавок к питательной среде основаны другие известные тесты. Разработаны автоматизированные тест-системы ускоренного определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

Определение антибиотиков в сыворотке крови, моче и других биологических жидкостях

Эти методы используют для определения биологической активности антибиотиков и их концентрации в тканях макроорганизма.

Готовят ряд разведений эталонного антибиотика на жидкой питательной среде и параллельно исследуемый материал. Во все пробирки вносят тестовый микроорганизм в определенной концентрации. Учитывают результаты по помутнению среды. Определяют концентрацию антибиотика умножением наибольшего разведения исследуемой жидкости, задерживающей рост бактерий, на минимальную концентрацию эталонного антибиотика, задерживающего рост.

- Ограничение развития устойчивости к

противобактериальным препаратам

Ограничение развития устойчивости к противобактериальным препаратам может быть достигнуто следующим образом:

-	следует избегать неправильного, нерационального использования антибиотиков:

-	 применять только при наличии показаний,

-	назначать их в определенных дозах – небольшие дозы антибиотиков способствуют селекции устойчивых клонов микроорганизмов,

-	соблюдать интервалы между введениями,

-	применять в течение определенного времени;

-	комбинировать препараты только по показаниям, например, при туберкулезе; смешанной полимикробной инфекции; тяжелых, неотложных состояниях и т. п.;

-	постоянно контролировать уровень резистентности микроорганизмов у пациентов стационаров и амбулаторных больных;

-	ограничивать применение антибиотиков, что предполагает соглашение между клиницистами и микробиологами:

-	уменьшить использование антибиотиков в клинической практике, животноводстве и т.п.;

-	не использовать новые препараты до тех пор, пока проявляют эффективность уже используемые средства.

- 11 правил как принимать антибиотики

- 1 Правило: Любые антибиотики следует принимать только по назначению врача.

Основное правило — использовать антибиотики только в тех случаях, когда без них невозможно обойтись. Показания к применению антибиотиков – появление признаков острой бактериальной инфекции, с которой организм не справляется самостоятельно:

▪ Стойкое и длительное повышение температуры
▪ Гнойные выделения
▪ Изменения состава крови
▪ После периода улучшения повторное ухудшение состояния больного.

- Но перед вирусами антибиотики бессильны.

 2 Правило: Записывайте всю информацию о приеме антибиотиков вами ранее.

Когда, какие антибиотики, каким курсом, при каких заболеваниях — записывайте. Особенно это касается приема препаратов детьми.

3 Правило: Никогда не выпрашивайте у врача назначение антибиотиков.

Врач может и назначить вам антимикробные средства без особых показаний, если вы будете настаивать. Применение антибиотиков значительно ускоряет выздоровление, но это не всегда оправдано. Тем более не просите в аптеке «что-нибудь» посильнее.

4 Правило: Сдайте анализ на бактериальный посев для выбора «лучшего» антибиотика.

5 Правило: Строго соблюдать время и кратность приема.

Всегда выдерживайте равные промежутки времени между приемами антибиотика. Это надо для поддержания постоянной концентрации препарата в крови.

6 правило: Сколько дней принимать антибиотики? 

Обычно достаточно 5-7 дней, иногда срок приема антибиотика составляет 10-14 дней. Мощные антибиотики пролонгированного действия принимают один раз в сутки 3 дня или 5 дней, в тяжелых случаях врач может назначить такую схему: 3 дня пить, 3 дня перерыв — и так 3 приема. Продолжительность приема антибиотиков устанавливает врач.

7 Правило: Непрерывность курса лечения.

Если начат курс антибиотика, ни в коем случае нельзя прекращать лечение, как только почувствуете улучшение. Стоит продолжать лечение спустя 2-3 дня после улучшения, выздоровления.

8 Правило: Никогда не пытайтесь корректировать дозировку антибиотика.

Применение препаратов в малых дозах очень опасно, так как повышается вероятность возникновения устойчивых бактерий. Увеличение дозы тоже не безопасно, поскольку приводит к передозировке и побочным эффектам.

9 Правило: Чем запивать и когда пить антибиотик? 

Четко следуйте инструкции по правильному приему конкретного лекарственного препарата, поскольку у различных антибиотиков различная зависимость от приема пищи.

10 Правило: Принимайте пробиотики.

Во время лечения стоит принимать препараты, которые восстанавливают естественную микрофлору кишечника. Поскольку антибактериальные средства уничтожают полезные бактерии в организме, надо принимать пробиотики, употреблять кисломолочные продукты (отдельно от приема антибиотиков).

11 Правило: При лечении антибиотиками соблюдайте специальную диету.

Стоит отказаться от жирных продуктов, жареных, копченостей и консервированных продуктов, исключить алкоголь и кислые фрукты. Прием антибиотиков угнетают работу печени, следовательно, пища не должна слишком нагружать печень. В рацион включайте больше овощей, сладких фруктов, белый хлеб.

Приложение Б

Тестовые задания для контроля уровня усвоения лекционного материала

Тема. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

1. Антибиотик широкого спектра действия

а. подавляет  грам (+) или грам (-) кокки

б. подавляет грам (-) бактерии

в. подавляет грам (+) и грам  (-) кокки

г. подавляет вирусы

2. Методом химического синтеза получают

а. синтетические антибиотики

б. полусинтетические антибиотики

в. природные антибиотики

г. бактериофаги

3. По какой классификации выделяют группу антибиотиков, нарушающих синтез клеточной стенки грибов, репликацию ДНК и белка

а. по спектру действия

б. по происхождению

в. по механизму действия

г.  по направленности ингибирующего действия

4. Как называется действие антибиотика на микроорганизм,

вызывающее его гибель

а. бактерицидное

б. бактериостатическое

5. Е- тест относят к группе методов

а. серийных (стандартных) разведений спектр действия антибиотика

б. диффузионных

6. Антибиотик, выделенный из тканей животных

а. лизоцим

б. тетрациклин

в. грамицидин

г. пенициллин

7. Из штаммов-продуцентов грибов, актиномицетов получают

а. синтетические антибиотики

б. полусинтетические антибиотики

в. природные антибиотики

г. бактериофаги

8. Биологическую активность антибиотиков измеряют в

а. ЕД

б. мкг

9. Ускоренные методы  определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам проводят в течение

а. 24 часов

б. 12 часов

в. 3-6 часов

г. 30 минут

10. Методом дисков определяют

а. спектр действия антибиотика

б. чувствительность выделенной культуры к антибиотикам

в. чувствительность к бактериофагу

г. механизм действия антибиотика на бактериальную клетку

Эталон ответов

Тема. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам

1 – в

2 -  а

3 -  в

4 -  а

5 -  б

6 – а

7 -  в

8 -  а, б

9 -  в

10 -б

Список рекомендуемой литературы:

Основная литература:

- Лабинская А. С., Блинкова Л. П., Ещина А. С., Анкирская А. С., Бадлеева М. В., Батуро А. П., Волина Е. Г., Горобец О. Б., Грубер И. М., Драбкина И. В., Жуховицкий В. Г., Иванова С. М., Катосова Л. К., Колкова Н. И., Королев Ю. С., Костюкова Н. Н., Ловенецкий А. Н., Лосева О. К., Мартынова В. Р., Миронов А. Ю., Мишин В. Ю., Мороз А. Ф., Раковская И. В., Сергеева Т. И., Тартаковский И. С., Титов Г. В., Ющенко Г. В.Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований Издательство "Лань"2022

- Лабинская А. С., Блинкова Л. П., Ещина А. С., Анкирская А. С., Бадлеева М. В., Батуро А. П., Волина Е. Г., Горобец О. Б., Грубер И. М., Драбкина И. В., Жуховицкий В. Г., Иванова С. М., Катосова Л. К., Колкова Н. И., Королев Ю. С., Костюкова Н. Н., Ловенецкий А. Н., Лосева О. К., Мартынова В. Р., Миронов А. Ю., Мишин В. Ю., Мороз А. Ф., Раковская И. В., Сергеева Т. И., Тартаковский И. С., Титов Г. В., Ющенко Г. В. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований Издательство "Лань"2022

- Лелевич С. В., Волчкевич О. М., Сидорович Е. А. Клиническая микробиология: Учебное пособие для СПО Издательство "Лань" 2024

- Сбойчаков В.Б. Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических исследований. – М.: Спецлит, 2020. – 712с.

Дополнительная литература:

- Камышева К.С. Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических исследований. - Ростов н\Д.: Феникс,  2014.- 284с.

- Лазарева Г.Ю. Диагностический справочник инфекциониста. - М.: АСТ, 2014. - 528с.

- Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Кн.1. Под ред. Лабинской  А.С.- М.: Бином, 2008.- 1080с.

- Руководство по медицинской микробиологии. Оппортунистические инфекции: возбудители и этиологическая диагностика. Кн.3. Под ред. Лабинской А.С.- М.: Бином, 2013.- 1073с.

- Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Кн.2. Под ред. Лабинской А.С. –М.: Бином, 2012.- 996с.

- Черкес Ф.К. Микробиология. - М.: Альянс, 2014. - 512с.

Периодические издания:

- 3дравоохранение – по 2025г.

- Клиническая лабораторная диагностика – по 2025г.

- Справочник заведующего КДЛ. – по 2025г.

- 3дравоохранение ДВ – по 2025г.

- Лабораторная служба – по 2025г.

- Медицинская газета. – по 2025г.

- Справочник заведующего КДЛ. – по 2025.